| 蚌埠田家炳中学舞蹈、播音、传媒等教室视频监控安装采购需求表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 型号 | 参数 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 网络摄像机 | 200万星光级1/2.7"cmOS ICR日夜型半球型网络摄像机传感器类型 1/2.7" Progressive Scan cmOS最小照度 彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR镜头 4 mm 水平视场角:81°,垂直视场角:43° (2.8mm,6mm,8mm可选)调整角度 水平:0°-360°垂直:0°- 75°旋转:0°-360°镜头接口类型 M12宽动态范围 120dB最大图像尺寸 1920 × 1080视频压缩标准 H.265/H.264/ MJPEG存储功能 |  | 1 | 14 | 舞蹈教室2个、4楼2个教室各1个、五楼播音室、传媒教室、电脑微机室3个、六楼画室1个、音乐教室3个、走廊1个 |
| 交换机 | 16口监控专用交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 变压器 | 12V2A名牌小耳朵电源 |  | 个 | 14 |  |
| 支架 | 铸铝合金小支架 |  | 个 | 14 |  |
| 网线 | DS-1LN5-UE，芯线材料：无氧铜，标准直径上下偏差+-0.005,护套采用高密度聚乙烯，防阻燃 |  | 箱 | 2 |  |
| 电源线 | RVV2*1.0国标无氧铜 |  | 卷 | 2 |  |
| 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |
| 安装调式 |  |  | 批 | 1 |  |